| СОГЛАСОВАННО: УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. Лесная в п. Лесной |  |  |
| СМЕТА |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 825.996. | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 12.664 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 07.2011 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. РЕМОНТ КРОВЛИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 |  | 3.203 | 9 634.60 | 30 859.62 |
| 1. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 146.34 | 468.72702 | 65.8200 | 30 851.61 |
| 1. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.63 | 2.01789 | 3.97 | 8.01 |
| 1. 3. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 1.45 | 4.64435 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78.02% | 24 070.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 20 053.55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 74 983.59 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 |  | 3.203 | 5 504.28 | 17 630.22 |
| 2. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.46 | 1.47338 | 115.4900 | 170.16 |
| 2. 2. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 80.348 | 257.354644 | 66.9600 | 17 232.47 |
| 2. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.46 | 1.47338 | 269.96 | 397.75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 170.16 |
| 2. 4. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 4.4842 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78.02% | 13 577.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 11 311.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42 519.46 |
| 3. | Е58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 |  | 3.203 | 20 431.01 | 65 440.51 |
| 3. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.44 | 1.40932 | 115.4900 | 162.76 |
| 3. 2. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 159.15 | 509.75745 | 66.9600 | 34 133.36 |
| 3. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.44 | 1.40932 | 176.59 | 248.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 162.76 |
| 3. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.31 | 0.99293 | 492.35 | 488.87 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 3. 5. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.009 | 0.028827 | 49 279.66 | 1 420.58 |
| 3. 6. | с102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 2.64 | 8.45592 | 3 447.15 | 29 148.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 78.02% | 26 757.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 22 292.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 114 490.82 |
| 4. | Е12-01-015-1 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | 100 м2 |  | 3.203 | 10 192.71 | 32 647.26 |
| 4. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.18 | 0.57654 | 115.4900 | 66.58 |
| 4. 2. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 52.53 | 168.25359 | 79.3700 | 13 354.29 |
| 4. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.11 | 0.35233 | 269.96 | 95.12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 40.69 |
| 4. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.07 | 0.22421 | 322.41 | 72.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 25.89 |
| 4. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1.81 | 5.79743 | 30.00 | 173.92 |
| 4. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.3203 | 492.35 | 157.70 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 4. 7. | с101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.025 | 0.080075 | 7 795.33 | 624.21 |
| 4. 8. | с101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.06 | 0.19218 | 14 613.76 | 2 808.47 |
| 4. 9. | с101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.196 | 0.627788 | 14 995.41 | 9 413.94 |
| 4. 10. | с101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 110 | 352.33 | 16.88 | 5 947.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 101.52% | 13 624.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55.25% | 7 415.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53 687.16 |
| 5. | Е09-04-002-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 |  | 3.203 | 25 868.23 | 82 855.95 |
| 5. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.61 | 8.35983 | 115.4900 | 965.48 |
| 5. 2. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 319.5 | 1023.3585 | 73.7700 | 75 493.16 |
| 5. 3. | х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.ч | 0.04 | 0.12812 | 332.11 | 42.55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 14.80 |
| 5. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.21 | 0.67263 | 322.41 | 216.86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 77.68 |
| 5. 5. | х02-1245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.ч | 2.36 | 7.55908 | 464.53 | 3 511.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 873.00 |
| 5. 6. | х03-0204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0.99 | 3.17097 | 5.97 | 18.93 |
| 5. 7. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1.68 | 5.38104 | 2.75 | 14.80 |
| 5. 8. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0.18 | 0.57654 | 39.03 | 22.50 |
| 5. 9. | х04-1400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш.ч | 0.02 | 0.06406 | 24.23 | 1.55 |
| 5. 10. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 2.41 | 7.71923 | 19.20 | 148.21 |
| 5. 11. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.32 | 1.02496 | 492.35 | 504.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 5. 12. | с101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00015 | 0.00048045 | 66 196.45 | 31.80 |
| 5. 13. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.4 | 4.4842 | 21.09 | 94.57 |
| 5. 14. | с101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0.00004 | 0.00012812 | 17 831.69 | 2.28 |
| 5. 15. | с101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0.00297 | 0.00951291 | 17 646.50 | 167.87 |
| 5. 16. | с101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00061 | 0.00195383 | 45 383.47 | 88.67 |
| 5. 17. | с101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.0022 | 0.0070466 | 66 827.30 | 470.91 |
| 5. 18. | с102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0.0013 | 0.0041639 | 4 205.84 | 17.51 |
| 5. 19. | с113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00047 | 0.00150541 | 38 406.69 | 57.82 |
| 5. 20. | с113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00009 | 0.00028827 | 33 957.00 | 9.79 |
| 5. 21. | с201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т | т | 0.011 | 0.035233 | 54 007.77 | 1 902.86 |
| 5. 22. | с537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм | 10 м | 0.016 | 0.051248 | 176.64 | 9.05 |
| 5. 23. | с542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.42 | 1.34526 | 20.96 | 28.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76.14% | 58 215.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72.25% | 55 241.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 196 312.93 |
| 6. | С101-3857 | Профилированный настил крашеный, С20-1000-0,6 | м2 |  | 480.45 | 290.00 | 139 330.50 |
| 7. | Е15-01-050-1 | Облицовка фронтонов листами профилированным металлическим листом по деревянной обрешетке | 100 м2 |  | 0.166 | 38 072.95 | 6 320.11 |
| 7. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.11 | 0.01826 | 115.4900 | 2.11 |
| 7. 2. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 50.15 | 8.3249 | 77.4300 | 644.60 |
| 7. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.11 | 0.01826 | 176.59 | 3.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 2.11 |
| 7. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 14.59 | 2.42194 | 19.20 | 46.50 |
| 7. 5. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 0.14 | 0.02324 | 4.55 | 0.11 |
| 7. 6. | х33-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.26 | 0.04316 | 2.91 | 0.13 |
| 7. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.76 | 0.12616 | 492.35 | 62.11 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7. 8. | с101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0.00009 | 0.00001494 | 50 838.98 | 0.76 |
| 7. 9. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.0005 | 0.000083 | 105.40 | 0.01 |
| 7. 10. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.25 | 0.0415 | 17.21 | 0.71 |
| 7. 11. | с101-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00326 | 0.00054116 | 16 190.32 | 8.76 |
| 7. 12. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00011 | 0.00001826 | 49 279.66 | 0.90 |
| 7. 13. | с101-2078 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | 88.21 | 14.64286 | 24.75 | 362.41 |
| 7. 14. | с101-2079 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | 40.4 | 6.7064 | 26.52 | 177.85 |
| 7. 15. | с101-9155 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 101.4 | 16.8324 | 290.00 | 4 881.40 |
| 7. 16. | с102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0.005 | 0.00083 | 2 431.40 | 2.02 |
| 7. 17. | с113-9045 | Клей | кг | 0.36 | 0.05976 | 1 800.00 | 107.57 |
| 7. 18. | с203-0533 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | 0.03 | 0.00498 | 4 227.07 | 21.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88.83% | 574.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 46.75% | 302.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 196.92 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 375 084.17 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 292 228.22 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 139 330.50 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1-3; %=101.52 - по стр. 4; %=88.83 - по стр. 7) |  |  |  |  |  | 78 605.13 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=65 - по стр. 1-3; %=55.25 - по стр. 4; %=46.75 - по стр. 7) |  |  |  |  |  | 61 375.10 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 432 208.45 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 82 855.95 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 5) |  |  |  |  |  | 58 215.61 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=72.25 - по стр. 5) |  |  |  |  |  | 55 241.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 196 312.93 |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  |  | 741 655.23 |
|  | Раздел 2. РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц08-03-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600, высотой до 1700 мм | шт. |  | 1 | 1 500.39 | 1 500.39 |
| 8. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | 0.1 | 115.4900 | 11.55 |
| 8. 2. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 6.96 | 6.96 | 83.6800 | 582.41 |
| 8. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.1 | 0.1 | 373.67 | 37.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 11.55 |
| 8. 4. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.77 | 0.77 | 21.27 | 16.38 |
| 8. 5. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.1 | 0.1 | 573.65 | 57.37 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 8. 6. | с101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.15 | 0.15 | 45.38 | 6.81 |
| 8. 7. | с101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0.17 | 0.17 | 66.80 | 11.36 |
| 8. 8. | с113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.00003 | 0.00003 | 58 666.18 | 1.76 |
| 8. 9. | с201-8063 | Прочие стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т | т | 0.015 | 0.015 | 51 408.19 | 771.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89.3% | 530.41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 386.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 416.87 |
| 9. | С500-9016-4 | Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: САЧ-И678 10-40А | шт. |  | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 10. | Ц08-02-147-1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля |  | 0.3 | 4 154.56 | 1 246.37 |
| 10. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.96 | 0.888 | 97.4664 | 86.55 |
| 10. 2. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 34.8 | 10.44 | 81.1600 | 847.31 |
| 10. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.ч | 0.21 | 0.063 | 373.67 | 23.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 7.28 |
| 10. 4. | х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2.75 | 0.825 | 4.26 | 3.51 |
| 10. 5. | х03-0408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.ч | 2.75 | 0.825 | 358.62 | 295.86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 96.09 | 79.27 |
| 10. 6. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 0.21 | 0.063 | 573.65 | 36.14 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 10. 7. | с101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0.0001 | 0.00003 | 26 564.12 | 0.80 |
| 10. 8. | с101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0.00062 | 0.000186 | 82 841.01 | 15.41 |
| 10. 9. | с101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00011 | 0.000033 | 42 423.73 | 1.40 |
| 10. 10. | с101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00072 | 0.000216 | 38 891.05 | 8.40 |
| 10. 11. | с111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 0.1 | 0.03 | 42.24 | 1.27 |
| 10. 12. | с500-9031 | Скобы | 10 шт. | 1.8 | 0.54 | 3.24 | 1.75 |
| 10. 13. | с500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.0208 | 0.00624 | 19.69 | 0.12 |
| 10. 14. | с500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0.0245 | 0.00735 | 122.41 | 0.90 |
| 10. 15. | с522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.26 | 0.078 | 117.59 | 9.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 89.3% | 833.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 607.01 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 687.32 |
| 11. | С500-9075-90621 | Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 1 кВ сечением 4х25 мм2 | 1000 м |  | 0.0353 | 115 000.00 | 4 059.50 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 10 306.26 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 306.26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 8, 10) |  |  |  |  |  | 1 364.34 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=65 - по стр. 8, 10) |  |  |  |  |  | 993.08 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 663.68 |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  |  | 14 943.14 |
|  | Раздел 3. РЕМОНТ ОБЩЕДОМОВЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е22-01-021-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | км |  | 0.02 | 99 034.79 | 1 980.70 |
| 12. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21.3 | 0.426 | 49.7173 | 21.18 |
| 12. 2. | з000-1003-7 | Рабочие-строители (средний разряд 3.7) | чел.ч | 602.04 | 12.0408 | 78.4800 | 944.96 |
| 12. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.07 | 0.0014 | 322.41 | 0.45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 0.16 |
| 12. 4. | х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 0.93 | 0.0186 | 138.21 | 2.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 81.16 | 1.51 |
| 12. 5. | х04-2901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.ч | 8 | 0.16 | 75.82 | 12.13 |
| 12. 6. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 20.3 | 0.406 | 120.12 | 48.77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 48.05 | 19.51 |
| 12. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.11 | 0.0022 | 492.35 | 1.08 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 12. 8. | с101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.16 | 0.0032 | 11.49 | 0.04 |
| 12. 9. | с411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.1 | 9.10 | 0.91 |
| 12. 10. | с530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | 10 м | 101 | 2.02 | 480.09 | 969.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122.2% | 1 180.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75.65% | 730.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 892.21 |
| 13. | Е22-04-001-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 |  | 0.215 | 140 299.92 | 30 164.48 |
| 13. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20.77 | 4.46555 | 114.8123 | 512.70 |
| 13. 2. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 318.9 | 68.5635 | 73.7700 | 5 057.93 |
| 13. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 20.36 | 4.3774 | 322.41 | 1 411.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 505.55 |
| 13. 4. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.25 | 0.05375 | 282.85 | 15.20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 81.16 | 4.36 |
| 13. 5. | х04-0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 0.16 | 0.0344 | 138.21 | 4.75 |
|  |  |  | (1) |  |  | 81.16 | 2.79 |
| 13. 6. | х33-1103 | Трамбовки электрические | маш.ч | 0.32 | 0.0688 | 11.72 | 0.81 |
| 13. 7. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 7.77 | 1.67055 | 492.35 | 822.50 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 13. 8. | с101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.0011 | 0.0002365 | 2 114.12 | 0.50 |
| 13. 9. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0008 | 0.000172 | 49 279.66 | 8.48 |
| 13. 10. | с102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.04 | 0.0086 | 3 007.46 | 25.86 |
| 13. 11. | с203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 1.2 | 0.258 | 122.51 | 31.61 |
| 13. 12. | с204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III железобетонных конструкций | т | 0.64 | 0.1376 | 19 042.22 | 2 620.21 |
| 13. 13. | с401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 1.33 | 0.28595 | 2 510.54 | 717.89 |
| 13. 14. | с402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0.1 | 0.0215 | 1 926.55 | 41.42 |
| 13. 15. | с408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2.26 | 0.4859 | 1 169.77 | 568.39 |
| 13. 16. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.0031 | 0.0006665 | 9.10 | 0.01 |
| 13. 17. | с445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 3.95 | 0.84925 | 10 136.53 | 8 608.45 |
| 13. 18. | с445-3410-1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м | м | 5.8 | 1.247 | 1 889.91 | 2 356.72 |
| 13. 19. | с445-3410-3 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м | м | 9.6 | 2.064 | 3 814.17 | 7 872.45 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122.2% | 6 807.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75.65% | 4 214.18 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41 185.97 |
| 14. | Е22-03-002-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. |  | 0.2 | 1 628.61 | 325.72 |
| 14. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.61 | 0.522 | 48.3084 | 25.22 |
| 14. 2. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 14.4 | 2.88 | 76.5300 | 220.41 |
| 14. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.01 | 0.002 | 322.41 | 0.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 115.49 | 0.23 |
| 14. 4. | х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 2.6 | 0.52 | 120.12 | 62.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 48.05 | 24.99 |
| 14. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.01 | 0.002 | 492.35 | 0.98 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 14. 6. | с547-0018 | Переход диаметром 90х75 мм | 10 шт. | 1 | 0.2 | 206.12 | 41.22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122.2% | 300.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75.65% | 185.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 811.70 |
| 15. | Е16-06-005-2 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | шт. |  | 1 | 7 621.60 | 7 621.60 |
| 15. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 3.66 | 3.66 | 79.3700 | 290.49 |
| 15. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.35 | 0.35 | 21.27 | 7.44 |
| 15. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.02 | 0.02 | 492.35 | 9.85 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 15. 4. | с101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00018 | 0.00018 | 45 820.34 | 8.25 |
| 15. 5. | с101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.05 | 0.05 | 29.44 | 1.47 |
| 15. 6. | с300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.00128 | 0.00128 | 67 398.31 | 86.27 |
| 15. 7. | с300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3;давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 | 104.48 | 208.96 |
| 15. 8. | с300-1652 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1 | 7 008.86 | 7 008.86 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108.29% | 314.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 70.55% | 204.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 141.11 |
| 16. | Е22-06-005-2 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм | врезка |  | 1 | 928.86 | 928.86 |
| 16. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.53 | 0.53 | 96.0900 | 50.93 |
| 16. 2. | з000-1004-7 | Рабочие-строители (средний разряд 4.7) | чел.ч | 6.24 | 6.24 | 89.7600 | 560.10 |
| 16. 3. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 0.13 | 0.13 | 2.75 | 0.36 |
| 16. 4. | х15-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.ч | 0.53 | 0.53 | 387.70 | 205.48 |
|  |  |  | (1) |  |  | 96.09 | 50.93 |
| 16. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.15 | 0.15 | 492.35 | 73.85 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 16. 6. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.102 | 0.102 | 21.09 | 2.15 |
| 16. 7. | с101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00016 | 0.00016 | 45 383.47 | 7.26 |
| 16. 8. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.027 | 0.027 | 196.80 | 5.31 |
| 16. 9. | с103-0148 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 0.4 | 0.4 | 185.84 | 74.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 122.2% | 746.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 75.65% | 462.24 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 137.78 |
| 17. | С103-0754 | Люк п\э легкий | шт. |  | 1 | 2 494.34 | 2 494.34 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 43 515.70 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 35 894.10 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 2 494.34 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122.2 - по стр. 12-14, 16) |  |  |  |  |  | 9 034.77 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=75.65 - по стр. 12-14, 16) |  |  |  |  |  | 5 593.13 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 50 522.00 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 621.60 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 15) |  |  |  |  |  | 314.57 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=70.55 - по стр. 15) |  |  |  |  |  | 204.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 141.11 |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  |  | 69 222.47 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 428 906.13 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 306.26 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 8, 10) |  |  |  |  |  | 1 364.34 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=65 - по стр. 8, 10) |  |  |  |  |  | 993.08 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 663.68 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 328 122.32 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 141 824.84 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1-3; %=101.52 - по стр. 4; %=88.83 - по стр. 7; %=122.2 - по стр. 12-14, 16) |  |  |  |  |  | 87 639.90 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=65 - по стр. 1-3; %=55.25 - по стр. 4; %=46.75 - по стр. 7; %=75.65 - по стр. 12-14, 16) |  |  |  |  |  | 66 968.23 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 482 730.45 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 82 855.95 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 5) |  |  |  |  |  | 58 215.61 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=72.25 - по стр. 5) |  |  |  |  |  | 55 241.37 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 196 312.93 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 621.60 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 15) |  |  |  |  |  | 314.57 |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=70.55 - по стр. 15) |  |  |  |  |  | 204.94 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 141.11 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 699 848.17 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 126 147.83 |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  |  | 825 996.00 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |